## 电气火灾数据
电气火灾设备数据
字段 | 设备编号 | 时间 | status | level | leakage_current | electric_CurrentA | electric_CurrentB | electric_CurrentC | voltageA | voltageB | voltageC | temperature1 | temperature2 | temperature3 | temperature4 | electric_energy
|  |  | 设备状态 | 报警等级 | 漏电（剩余电流） | 电流A | 电流B | 电流C | 电压A | 电压B | 电压C | 温度1 | 温度2 | 温度3 | 温度4 | 总能耗
1 | 1211001278 | 2025-07-18 00:30 | 正常 |  | 21 | 0 | 1 | 1 | 243 | 245 | 246 | 28 | 28 | 25 | 26 | 102
2 | 1211001278 | 2025-07-18 01:01 | 正常 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 246 | 237 | 25 | 27 | 26 | 27 | 103
3 | 1211001278 | 2025-07-18 01:32 | 正常 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 236 | 234 | 28 | 29 | 31 | 30 | 103