## Sheet1
# | 抽查编号 | 报告编号 | 业务类别 | 报告类型 | 报告结论 | 设备类别 | 检验人员 | 检验日期 | 报告文件 | 抽查结果 | 问题类型 | 问题描述 | 体系不符合 | 规范不符合 | 是否需要整改
1 | ZLJD3-SW2400019 | BJJ-S02401965 | 水(介)质处理检验 | 在用有机热载体检验报告 | 基本符合要求 | 有机热载体液相炉 | 18022641 | 2024-11-04 | dg/DGdocs/docs/328/735/95/doc/1.0.pdf | 缺陷报告 | 4.2.1检验报告填写 | 报告正文页“外观”项目的检验结果应该 分开填写，检验结果应为“无”、“轻微”或者“明显” | 《报告管理程序》（GDSEI/PMG-21-3.01）4.4.1项。 | 1.《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01:2018）7.8.1.2项。 2.《检验机构能力认可准则》（CNAS-CI01:2012）7.4.4项。 3.《通用要求》（RB/T 214-2017）4.5.20项。 | TRUE
2 | ZLJD3-H72400001 | BGD-H02400608 | 外部检验 | 2021(PC)工业锅炉外部检验报告 | 符合要求 | 工业锅炉 | p00014412000073,p00014412000040 | 2024-10-22 | gd/202410/BGD-H02400608_07489956.pdf | 缺陷报告 | 4.3.3检验流程 | 未确认检验条件是否满足要求，未按照要求的流程进行检验、检验完成后未及时开具联络单、意见通知书等。 | 业务作业指导书。 | 1.《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01:2018）7.2.1.1项。 2.《检验机构能力认可准则》（CNAS-CI01:2012）7.1.1项。 | TRUE
3 | ZLJD3-T12400036 | BQD-T02403267 | 定期检验 | 2024(APP)通用门式起重机定期检验报告 | 合格 | 通用门式起重机 | p00014420000115,p00014420000063 | 2024-10-21 | gd/202410/BQD-T02403267_07471560.pdf | 合格报告 | 3.17.4记录填写 | 各类质量管理体系运行记录填写不正确、完整、清晰，例如：记录表格未签名、未填写记录编号、未按要求填写表格内容或内容填写不全。 | 《记录管理程序》（GDSEI/PMG-17-3.00）4.4.1项。 | 1.《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01:2018）8.4.1项。 2.《检验机构能力认可准则》（CNAS-CI01:2012）7.1.7项。 3.《通用要求》（RB/T 214-2017）4.5.11项。 4.《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八条.（二）项。 | TRUE