## Sheet1
序号 | 受测单位 | 样品类型 | 采样位置 | 检测项目 | 报告编号 | 检（监）测频次 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果 | 备注 | 采样月份 | 采样季度 | 受测单位区域 | 采样次数 | 采样频率
1 | 罗定市金鸡镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 金鸡 | 2 | 3.333%
2 | 罗定市金鸡镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC20240**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 金鸡 | 2 | 3.333%
3 | 罗定市素龙街道**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 1 | 20%
4 | 罗定市素龙街道******污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 4 | 20%
5 | 罗定市素龙街道******污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 素龙 | 4 | 13.33%
6 | 罗定市素龙街道******污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 4 | 20%
7 | 罗定市素龙街道******污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 素龙 | 4 | 13.33%
8 | 罗定市素龙街道************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 5 | 20%
9 | 罗定市素龙街道************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 素龙 | 5 | 13.33%
10 | 罗定市素龙街道************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 5 | 20%
11 | 罗定市素龙街道************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 素龙 | 5 | 13.33%
12 | 罗定市素龙街道************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 素龙 | 5 | 20%
13 | 罗定市双东街道**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 双东 | 3 | 10%
14 | 罗定市双东街道**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 双东 | 3 | 10%
15 | 罗定市双东街道**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 双东 | 3 | 10%
16 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗镜 | 6 | 10%
17 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗镜 | 6 | 10%
18 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗镜 | 6 | 10%
19 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗镜 | 6 | 10%
20 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗镜 | 6 | 10%
21 | 罗定市罗镜镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗镜 | 6 | 10%
22 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
23 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
24 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
25 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
26 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
27 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
28 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
29 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
30 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.25 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
31 | 罗定市罗平镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 罗平 | 10 | 16.67%
32 | 罗定市苹塘镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 苹塘 | 2 | 6.667%
33 | 罗定市苹塘镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 苹塘 | 2 | 6.667%
34 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 浅黄色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 围底 | 6 | 10%
35 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 围底 | 6 | 10%
36 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 围底 | 6 | 10%
37 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 围底 | 6 | 10%
38 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.27 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 围底 | 6 | 10%
39 | 罗定市围底镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 围底 | 6 | 10%
40 | 罗定市泗纶镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 泗纶 | 4 | 10%
41 | 罗定市泗纶镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 泗纶 | 4 | 10%
42 | 罗定市泗纶镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 泗纶 | 4 | 10%
43 | 罗定市泗纶镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 无色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 泗纶 | 4 | 10%
44 | 罗定市泗纶镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 泗纶 | 2 | 10%
45 | 罗定市泗纶镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 泗纶 | 2 | 10%
46 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 加益 | 6 | 13.33%
47 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 加益 | 6 | 13.33%
48 | 罗定市加益镇******************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 加益 | 1 | 13.33%
49 | 罗定市加益镇************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 加益 | 1 | 13.33%
50 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、无、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 加益 | 6 | 13.33%
51 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 加益 | 6 | 13.33%
52 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.06.24 | 浅黄色、微浊、无、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 06 | 2季度 | 加益 | 6 | 13.33%
53 | 罗定市加益镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC20240**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 微黄色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 加益 | 6 | 13.33%
54 | 罗定市龙湾镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.07.02 | 无色、清、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 07 | 3季度 | 龙湾 | 2 | 100%
55 | 罗定市龙湾镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 龙湾 | 2 | 6.667%
56 | 罗定市分界镇**********污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 分界 | 1 | 3.333%
57 | 罗定市太平镇************污水处理站 | 废水 | ************************污水处理站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.16 | 微黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 太平 | 1 | 3.333%
58 | 罗定市华石镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 微黄色、微浊、微臭、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 华石 | 1 | 3.333%
59 | 罗定市龙湾镇**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.15 | 浅黄色、微浊、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 龙湾 | 1 | 6.667%
60 | 罗定市黎少镇****************污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 微黄色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 黎少 | 1 | 3.333%
61 | 罗定市附城街道**********污水站 | 废水 | ************污水站出水口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷 | HXJC202406**** | 1次*1天 | 2024.10.17 | 无色、清、无异味、无浮油，液态，正常 | 合格 |  | 10 | 4季度 | 附城 | 1 | 3.333%