## Sheet1
序号 | 样品编号 | 学校名称 | 样品名称 | 验讫时间 | 总硬度（mg/L） | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | pH | 铅(mg/L) | 砷(mg/L) | 菌落总数（CFU/mL） | 总硬度标准限值相对余量 | 氯化物标准限值相对余量 | 铁含量标准限值相对余量 | 铅含量标准限值相对余量 | 砷含量标准限值相对余量 | pH偏离度 | 菌落总数标准限值相对余量
1 | FS25020004001 | 中山市火炬****学校（xx校区） | **楼一楼饮水机饮用水 | 2025年 | 31.8 | 13.8 | 0 | 6.96 | 8.25e-05 | 0.00034 | 0 | 92.93% | 94.48% | 100% | 99.17% | 96.6% | 7.2% | 100%
2 | FS25020004002 | 中山市火炬****学校（xx校区） | **室对面左饮水机饮用水 | 2025年 | 35.1 | 19.8 | 0 | 6.95 | 0.000143 | 0.000242 | 0 | 92.2% | 92.08% | 100% | 98.57% | 97.58% | 7.333% | 100%
3 | FS25020004003 | 中山市火炬****学校（xx校区） | **室对面右饮水机饮用水 | 2025年 | 28.5 | 29.2 | 0 | 6.99 | 0.00928 | 0.000488 | 0 | 93.67% | 88.32% | 100% | 7.2% | 95.12% | 6.8% | 100%