## Sheet1
序号 | 报告编号 | 受测单位 | 采样日期 | 游离氯（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | pH值 | 总硬度（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 游离氯偏离度 | 菌落总数标准限值相对余量 | pH值偏离度 | 总硬度标准限值相对余量 | 氯化物标准限值相对余量 | 硝酸盐标准限值相对余量 | 高锰酸盐指数标准限值相对余量
1 | LC-D**2*00**-**6-037 | 誉***园 | 2024-07-25 | 0.38 | 0 | 7.4 | 113 | 9.8 | 1.79 | 0.97 | 62.93% | 100% | 1.333% | 74.89% | 96.08% | 82.1% | 67.67%
2 | LC-D**2*00**-**6-038 | 汇**园 | 2024-07-25 | 0.21 | 0 | 7.6 | 109 | 9.5 | 1.85 | 0.97 | 79.51% | 100% | 1.333% | 75.78% | 96.2% | 81.5% | 67.67%
3 | LC-D**2*00**-**6-039 | 贝***二* | 2024-07-24 | 0.14 | 0 | 7.5 | 126 | 10.4 | 1.95 | 0.9 | 86.34% | 100% | 0% | 72% | 95.84% | 80.5% | 70%