## Sheet1
序号 | 报告编号 | 组团 | 采样日期 | 采样点名称 | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 五日生化需氧量 BOD₅(mg/L) | 化学需氧量 COD(mg/L) | pH值 | 综合污染指数CPI | 综合污染指数 标准化得分 | 废水可生化性 | 废水可生化性 标准化得分 | 处理方式指数 | pH值偏离度 | 废水处理 综合评价得分 | 废水处理 综合评价等级
1 | LC-D**240**7-**1-010 | 南部 | 2025-01-07 | 有机项目废水处理站出水总排口 | 45.8 | 6.83 | 159 | 304 | 8.4 | 7.2234 | -2.6117 | 0.52303 | 0.84605 | 3.4454 | 12% | -104.1284 | 极差
2 | LC-D**240**7-**1-011 | 南部 | 2025-01-07 | 1#调节池内原水 | 44 | 28.8 | 17.3 | 46 | 7.5 | 16.0208 | -7.0104 | 0.37609 | 0.55217 | 9.9956 | 0% | -309.6241 | 极差
4 | LC-D**240**7-**1-009 | 南部 | 2025-01-07 | 污水处理厂污水厂排放口 | 2.68 | 0.06 | 3.8 | 18 | 6.6 | 0.1984 | 0.9008 | 0.21111 | 0.22222 | 0.15652 | 12% | 61.2576 | 中等